A gazdasági és közlekedési miniszter

- 119/2007. ( XII. 29.) GKM rendelete

- a villamos energia rendszerhasználati díjakról

- A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. §-a (2) bekezdésének 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján – a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának g) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

- Értelmező rendelkezések

- 1. § (1) E rendelet alkalmazásában

- csatlakozási feszültségszint: annak a közcélú hálózatnak a szabványos feszültségszintje, amelyre a felhasználói berendezés, a magánvezeték vagy a termelői vezeték csatlakozik;

- ideiglenes rendszerhasználat: 12 hónapnál rövidebb, határozott időtartamú rendszerhasználat;

- kisfeszültségű csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási pont 1 kV-ot meg nem haladó névleges feszültségen van;

- közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási pont l kV-ot meg nem haladó névleges feszültségen van és a csatlakozási pont a közép/kisfeszültségű transzformátorállomásban a transzformátorkapcsokon, vagy a közép/kisfeszültségű transzformátorállomásban lévő, az elosztó hálózati engedélyes (a továbbiakban: elosztó) tulajdonát képező kisfeszültségű kapcsolóberendezésben található;

- középfeszültségű csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási pont 1 kV-nál nagyobb, de 35 kV-ot meg nem haladó névleges feszültségen van;

- nagy/középfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási pont l kV-nál nagyobb, de 35 kV-ot meg nem haladó névleges feszültségen van és a csatlakozási pont a nagy/középfeszültségű transzformátorállomásban a transzformátorkapcsokon vagy a nagy/középfeszültségű transzformátorállomásban lévő, az elosztó tulajdonát képező középfeszültségű kapcsolóberendezésben található;

- mérési pont: a hálózatnak a felek közötti szerződésben meghatározott azon fizikai pontja, ahová az elszámolási mérőket, vagy az azokat tápláló mérőváltókat beépítették;

- nagyfeszültségű csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási pont 35 kV-nál nagyobb névleges feszültségen van;

- szigetüzem: olyan üzemállapot, amelyben a villamos energia termelése és fogyasztása a magyar egységes szabályozású villamosenergia-rendszertől függetlenül, azzal össze nem kapcsolva történik;

- többirányú hálózati ellátás: az az ellátási forma, amelynek keretében a villamos energia - a felhasználó igénye alapján - több irányból, de nem ugyanazon transzformátorról érkezhet, és ezt a felhasználó és a hálózati engedélyes a hálózati csatlakozási és/vagy hálózathasználati szerződésben rögzítette.

- (2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET), valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

- Általános rendelkezések

- 2. § (1) Amennyiben a kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató a felhasználó hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződését a VET 63. § (1) bekezdése alapján megbízottként, vagy bizományosként kezeli, akkor a rendszerhasználati díjakat a kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató fizeti a hálózati engedélyesnek.

- (2) A kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató (1) bekezdés szerinti díjfizetési kötelezettsége azon hálózati engedélyessel szemben áll fenn, amelynek hálózatához az általa megbízottként vagy bizományosként kezelt hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződéssel rendelkező felhasználó csatlakozik.

- (3) A határon keresztül történő szállítás utáni díjfizetési kötelezettséget a határkeresztező szállítási menetrend alapján kell teljesíteni.

- (4) A rendszerhasználati díjak beszedésére jogosult engedélyes a részére fizetett rendszerhasználati díjakat elkülönítve, díjtételenként köteles nyilvántartani, elszámolni és a számlán feltüntetni.

- (5) Az ideiglenes rendszerhasználat esetén is e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

- (6) Az e rendelet szerinti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

- A rendszerhasználati díjak megfizetése

- 3. § (1) A rendszerhasználati díjak és azok alkalmazási feltételei

- a) belföldi villamosenergia-forgalom esetén a csatlakozási pontra,

- b) villamos energia határon keresztül történő ki- és beszállítása esetén a határkeresztezés elszámolási pontjára vonatkoznak.

(2) Ha az elszámolási mérés nem a csatlakozási ponton van, a mért villamos energia mennyisége – a felek közös megegyezése esetén – a nem mért hálózati szakasz veszteségével korrigálható. Ennek számítási módját és alkalmazási feltételeit a 2. számú melléklet, valamint az elosztói szabályzat tartalmazza.

- (3) Az elosztó hálózatra csatlakozó rendszerhasználók

- a) az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintű szolgáltatások díját az 4. § (3) bekezdés a) pontja,

- b) az elosztási díjat a 5. § (4) bekezdés a) pontja

alapján – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – az elosztó hálózati engedélyes részére kötelesek megfizetni.

- (4) Az elosztó hálózatra a közvilágítási elosztó hálózaton keresztül csatlakozó rendszerhasználók

- a) az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintű szolgáltatások díját az 4. § (3) bekezdés a) pontja,

- b) az elosztási díjat a 5. § (4) bekezdés a) pontja,

c) a közvilágítási elosztási díjat a 6. § (2) bekezdése

alapján az elosztó részére kötelesek megfizetni.

- (5) Az átviteli hálózatra csatlakozók az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintű szolgáltatások díját az 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján az átviteli rendszerirányító részére kötelesek megfizetni.

- (6) A (3) bekezdés szerinti rendszerhasználati díjakat kell az elosztó részére megfizetniük az elosztó hálózatra nem az elosztó tulajdonában lévő elosztó hálózati elemen keresztül csatlakozó rendszerhasználóknak is, beleértve a közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdonosát is, ha a közvetlen vezeték vagy magánvezeték elosztó hálózatra csatlakozó, nem szigetüzemű erőműhöz csatlakozik.

- (7) Az (5) bekezdés szerinti rendszerhasználati díjakat kell az átviteli rendszerirányító részére megfizetniük az átviteli hálózatra nem az átviteli rendszerirányító tulajdonában lévő átviteli hálózati elemen keresztül csatlakozó rendszerhasználóknak is, beleértve a közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdonosát is, ha a közvetlen vezeték vagy magánvezeték átviteli hálózatra csatlakozó, nem szigetüzemű erőműhöz csatlakozik.

- Átviteli-rendszerirányítási díj és a rendszerszintű szolgáltatások díja

- 4. § (1) Az átviteli-rendszerirányítási díj az átviteli hálózat indokolt működési és tőkeköltségeire, az átviteli hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének indokolt költségeire, valamint az átviteli rendszerirányítónak az Európai Parlament és a Tanács a villamos energia határon keresztül történő szállítása esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló 2003. június 26-i 1228/2003/EK rendeletében (a továbbiakban: 1228/2003/EK rendelet), a VET-ben, az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban megfogalmazott kötelezettségei teljesítéséhez tartozó indokolt költségére nyújt fedezetet, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott költségeket.

- (2) A rendszerszintű szolgáltatások díja nyújt fedezetet a rendszerszintű szolgáltatások nemzetgazdasági szintű legkisebb költség elvének megfelelő biztosításához szükséges következő résztevékenységek indokolt költségeire:

- a) szabályozási tartalékok biztosítása (a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerint);

- b) a feszültség- és meddőenergia szabályozás;

- c) üzembiztonsági szolgáltatások (a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerint);

- d) kiegyenlítő szabályozás (figyelembe véve az ezzel összefüggésben kapott külön bevételeket is).

- (3) Átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintű szolgáltatások díját köteles fizetni:

- a) az elosztó részére az elosztó hálózatra csatlakozó

- aa) felhasználó,

- ab) erőmű,

- ac) a közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdonosa, valamint további elosztó, amikor az elosztó hálózatot vételezésre használja,

- b) az átviteli rendszerirányító részére az átviteli hálózatra csatlakozó

- ba) felhasználó,

- bb) erőmű,

- bc) a közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdonosa, valamint (az a) pontban foglaltakkal összefüggésben) az elosztó

- c) az átviteli rendszerirányító részére a rendszerösszekötő vezetéken keresztül villamos energia szállítást végző

- ca) az átviteli hálózatról történő villamos energia kiszállítás,

- cb) az átviteli hálózatra történő villamos energia beszállítás

esetén.

- (4) Az átviteli rendszerirányító az 1. számú melléklet I. B) fejezet 4.1. és 4.2. pontjában meghatározott országok felsorolását a honlapján köteles közzétenni.

(5) Az átviteli rendszerirányító az elosztók által fizetett átviteli-rendszerirányítási díjból származó bevételének azon részét, melyet az 1. számú melléklet I. B) fejezetének 1.1.1. és 1.2.1. pontja szerinti díjtételek különbsége, és a 2. számú melléklet B) fejezetének 1.1.1. pontja szerinti villamos energia mennyiségek szorzataként realizál, a 4. számú melléklet szerint köteles megosztani az elosztók között.

- Elosztási díj

- 5. § (1) Az elosztási díj részeként

- a) elosztói alapdíjat,

- b) elosztói teljesítménydíjat,

- c) elosztói forgalmi díjat,

- d) elosztói meddő energia díjat,

- e) elosztói veszteség díjat,

- f) elosztói menetrend kiegyensúlyozási díjat

kell fizetni a (4) és az (5) bekezdésben meghatározottak szerint.

- (2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti díjak – figyelembe véve az 4. § (5) bekezdésben foglaltakat is – az elosztó (elosztó hálózat) indokolt működési és tőkeköltségeire nyújtanak fedezetet, kivéve a (3) bekezdésben meghatározott költségeket.

- (3) Az (1) bekezdés e)-f) pontjai szerinti díjak az elosztó hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének, valamint a profiltól való eltérés kiegyenlítésének indokolt költségeire nyújtanak fedezetet.

- (4) Az elosztó részére az (1) bekezdés a)-e) pontjai szerinti díjakat köteles fizetni:

- a) az elosztó hálózatra csatlakozó

- aa) felhasználó,

- ab) erőmű,

- ac) a közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdonosa, valamint további elosztó, amikor az elosztó hálózatot vételezésre használja,

- b) a határkeresztező elosztó vezetéken keresztül villamosenergia-szállítást végző

- ba) az elosztó hálózatról történő villamos energia kiszállítás,

- bb) az elosztó hálózatra történő villamos energia beszállítás

esetén.

- (5) Az elosztó hálózatra csatlakozó profil elszámolású felhasználó – (1) bekezdés a)-e) pontjai szerinti díjakon felül – az (1) bekezdés f) pontja szerinti díjat köteles fizetni.

- Közvilágítási elosztási díj

6. § (1) A közvilágítási elosztási díj az elosztó hálózati engedélyeseknek a közvilágítással összefüggésben keletkezett – az elosztó tulajdonában lévő közvilágítási elosztó hálózat indokolt üzemeltetési-, karbantartási- és tőkeköltségéből álló – költségeire nyújt fedezetet. A közvilágítási elosztási díj nem nyújt fedezetet a VET 3. §-ának 40. pont a) alpontja szerinti közvilágítási berendezések, valamint a nem az elosztó tulajdonában lévő közvilágítási berendezések költségeire.

(2) Közvilágítási elosztási díjat köteles fizetni az elosztó hálózatra a közvilágítási elosztó hálózaton keresztül csatlakozó felhasználó.

- Záró rendelkezések

- 7. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

- a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet,

- az egyes villamos energia, melegített víz és gőz hatósági árait és díjait érintő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 3/2003. (I. 24.) GKM rendelet 2. §-a és 2. számú melléklete,

- a hatósági energiaárakkal összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 62/2003. (X. 10.) GKM rendelet 7. §-a és 5. számú melléklete,

- a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 106/2003. (XII. 29.) GKM rendelet,

- a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 94/2004. (VII. 9.) GKM rendelet,

- a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 6/2005. (I. 21.) GKM rendelet,

- a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 113/2005. (XII. 23.) GKM rendelet,

- a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 54/2006. (VIII. 1.) GKM rendelet,

- a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 10/2007. (I. 26.) GKM rendelet,

- a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 85/2007. (X. 21.) GKM rendelet.

- Átmeneti rendelkezések

8. § (1) Az elosztó 2008. március 31-éig köteles azonosítani a közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozásra jogosult rendszerhasználókat. Az elosztó ezen időpontig jogosult az érintett rendszerhasználók részére a kisfeszültségű csatlakozásra vonatkozó elosztási díjakat számlázni.

(2) Az elosztó a közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozásra jogosult rendszerhasználók részére – az azonosításukat követően – köteles 2008. április 30-ig az e rendelet hatálybalépése és az (1) bekezdés szerinti időpont között kiszámlázott kisfeszültségű csatlakozásra vonatkozó elosztási díjak és a közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozásra vonatkozó elosztási díjak különbségét visszafizetni.

Dr. Kákosy Csaba

gazdasági és közlekedési miniszter

1. számú melléklet

a 119/2007. ( XII . 29.) GKM rendelethez

- A villamos energia rendszerhasználat legmagasabb hatósági díjai (áfa nélkül)

I. ÁTVITELI-RENDSZERIRÁNYÍTÁSI DÍJ ÉS RENDSZERSZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

A) Az elosztó részére fizetendő

- 1. Az elosztó hálózatra csatlakozó, az elosztó hálózatot vételezésre használó [5. § (3) bekezdés a) pontja] az 1.1. és az 1.2. pontokban meghatározott mértékű díjakat köteles megfizetni:

| 1.1. | Átviteli-rendszerirányítási díj: | 1,000 Ft/kWh |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Rendszerszintű szolgáltatások díja: | 0,672 Ft/kWh |

- 2. Az elosztó hálózatra csatlakozó erőmű, amikor az elosztó hálózatba betáplál [5. § (3) bekezdés ab) pontja] a 2.1. és 2.2. pontokban meghatározott mértékű díjakat köteles megfizetni:

| 2.1. | Átviteli-rendszerirányítási díj: | 0 Ft/kWh |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Rendszerszintű szolgáltatások díja: | 0 Ft/kWh |

B) Az átviteli rendszerirányító részére fizetendő

- 1. Az átviteli hálózatra csatlakozó, az átviteli hálózatot vételezésre használó [5. § (3) bekezdés b) pontja] az 1.1. és 1.2. pontokban meghatározott mértékű díjakat köteles megfizetni:

| 1.1. | Elosztói hálózati engedélyes [5. § (3) bekezdés bc) pontja]: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: | 1,830 Ft/kWh |
|  | 1.1.2. Rendszerszintű szolgáltatások díja: | 0,612 Ft/kWh |
| 1.2. | Egyéb rendszerhasználó [5. § (3) bekezdés ba)-bb) pontjai]: |  |
|  | 1.2.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: | 0,910 Ft/kWh |
|  | 1.2.2. Rendszerszintű szolgáltatások díja: | 0,612 Ft/kWh |

- 2. Rendszerösszekötő vezetéken keresztül történő villamos energia kiszállítás [5. § (3) bekezdés ca) pontja] esetén az átviteli rendszerirányító részére a 2.1. 2.2 pontban meghatározott mértékű díjakat köteles megfizetni:

| 2.1. | A 1228/2003/EK rendelet 3. cikkének végrehajtására az átviteli rendszerirányító által kötött szerződésben részes országba történő kiszállítás esetén |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.1.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: | 0 Ft/kWh |
|  | 2.1.2. Rendszerszintű szolgáltatások díja: | 0 Ft/kWh |
| 2.2. | Egyéb országba történő kiszállítás esetén: |  |
|  | 2.2.1.Átviteli-rendszerirányítási díj: | 0 Ft/kWh |
|  | 2.2.2.Rendszerszintű szolgáltatások díja: | 0 Ft/kWh |

- 3. Az átviteli hálózatra csatlakozó erőmű, amikor az átviteli hálózatba betáplál [5. § (3) bekezdés bb) pontja] a 3.1. és 3.2. pontokban meghatározott mértékű díjakat köteles megfizetni:

| 3.1. | Átviteli-rendszerirányítási díj: | 0 Ft/kWh |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Rendszerszintű szolgáltatások díja: | 0 Ft/kWh |

- 4. Rendszerösszekötő vezetéken keresztül történő villamos energia beszállítás [5. § (3) bekezdés cb) pontja] esetén az átviteli rendszerirányító részére a 4.1. és 4.2. pontokban meghatározott mértékű díjakat köteles megfizetni:

| 4.1. | A 1228/2003/EK rendelet 3. cikkének végrehajtására a rendszerirányító által kötött szerződésben részes országból történő beszállítás esetén: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.1.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: | 0 Ft/kWh |
|  | 4.1.2. Rendszerszintű szolgáltatások díja: | 0 Ft/kWh |
| 4.2. | Egyéb országból történő beszállítás esetén: |  |
|  | 4.2.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: | 0,25 Ft/kWh |
|  | 4.2.2. Rendszerszintű szolgáltatások díja: | 0 Ft/kWh. |

II. ELOSZTÁSI DÍJ

- 1. A 6. § (4) bekezdésében meghatározott rendszerhasználók a következő díjakat kötelesek az elosztó részére megfizetni:

|  |  |  | Elosztói alapdíj | Elosztói teljesít- ménydíj | Elosztói forgalmi díj | Elosztói meddő energia díj | Elosztói veszteség díj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ft/csatlako- zási pont/év | Ft/kW/év | Ft/kWh | Ft/kVArh | Ft/kWh |
| A) Az elosztó hálózatból vételezők által és az elosztó hálózatról történő villamos-energia kiszállítás esetén [6. § (4) bekezdés aa), ac) és ba) pontja] |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Nagyfeszültségű csatlakozás |  | 168 972 | 612 | 0,18 | 1,88 | 0,31 |
| b) | Nagy/középfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozás |  | 84 492 | 1 908 | 0,80 | 2,27 | 0,43 |
| c) | Középfeszültségű csatlakozás |  | 84 492 | 3 660 | 1,36 | 2,27 | 0,90 |
| d) | Közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozás |  | 28 164 | 5 976 | 2,25 | 3,15 | 1,92 |
| e) | Kisfeszültségű csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  | ea) | I. | 0 | - | 8,90 | 3,15 | 2,70 |
|  | eb) | II. | 0 | - | 2,68 | - | 2,07 |
|  | ec) | III. | 28 164 | 7 116 | 3,77 | 3,15 | 2,70 |
| B) Az elosztó hálózatba betáplálók által és az elosztó hálózatra történő villamos energia beszállítás esetén [6. § (4) bekezdés ab) és bb) pontja] |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Nagyfeszültségű csatlakozás |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | Középfeszültségű csatlakozás |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | Kisfeszültségű csatlakozás |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 2. A 6. § (5) bekezdésében meghatározott rendszerhasználók – az 1. pont szerinti díjakon felül – a következő díjat is kötelesek fizetni:

|  | Elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj: | 0,50 Ft/kWh |
| --- | --- | --- |

3. A 7. § (2) bekezdésében meghatározott felhasználók – az 1. pont szerinti díjakon felül – a következő díjakat kötelesek az elosztó részére megfizetni:

|  | Közvilágítási elosztási díj: | 8,66 Ft/kWh |
| --- | --- | --- |

2. számú melléklet

az 119/2007. (XII . 29.) GKM rendelethez

A villamos energia rendszerhasználati díjak alkalmazási feltételei

A) Általános szabályok

- 1. A villamos energia rendszerhasználati díjakat - egyéb megállapodás hiányában - havonta egy alkalommal kell megfizetni a B) fejezetben részletezett szabályok szerint.

- 2. Kétirányú mérés esetén az elszámolás alapját képező villamosenergia-mennyiségeket az adott mérési ponton a Kereskedelmi Szabályzatban rögzített elszámolási mérési intervallumokban irányonként kell megállapítani, és a forgalomarányos rendszerhasználati díjakat az elszámolási időszakonként a háztartási méretű kiserőműnek nem minősülő erőművek esetében a mérési intervallumokban irányonként elkülönített mennyiségek összege alapján irányonként, minden más esetben az irányonként elkülönített villamosenergia-mennyiségek összegeinek különbsége alapján kell fizetni.

- 3. A 4. § (2) bekezdésében szereplő korrekció elvégzéséhez a nem mért hálózati szakasz veszteségét az alábbiak szerint kell figyelembe venni:

- 3.1.Ha a mérési pont és a csatlakozási pont feszültségszintje azonos, akkor a soros hálózati elemek veszteségét az elosztói szabályzat szerint kell meghatározni.

- 3.2.Ha a mérési pont és a csatlakozási pont feszültsége nem azonos, akkor a villamos energia forgalom adatait növelni, vagy csökkenteni kell a vételezési adatok csatlakozási pontra történő meghatározása érdekében. A terhelt transzformátor hatásos veszteségét

- - 500 kVA transzformátor névleges teljesítményig a mért energiaforgalom 2,5%-ával,

- - 501-1000 kVA transzformátor névleges teljesítmény között a mért energiaforgalom 1,5%-ával,

- - 1000 kVA transzformátor névleges teljesítmény felett a mért energiaforgalom 1%-ával

kell figyelembe venni.

- 3.3. A rendszerhasználó tulajdonában lévő, hálózatra kapcsolt terheletlen transzformátor esetén a transzformátor típusának megfelelő mérési lapokon feltüntetett, a hálózathasználati szerződés mellékletében szereplő üresjárási hatásos veszteséget (kWh/hó), valamint - a transzformátor egyedi fázisjavítása hiányában - a meddőenergiát (kVArh/hó) is el kell számolni a csatlakozási ponthoz tartozó rendszerhasználati díjjakkal.

B) Különös szabályok

- 1. Az átviteli-rendszerirányítási díj és a rendszerszintű szolgáltatások díja

- 1.1. Az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintű szolgáltatások díját a villamos energia havi mennyisége után kell megfizetni a következők szerint.

- 1.1.1. Az elosztó az átviteli és az elosztó hálózat közötti elszámolási mérési pontoknak, az elosztó hálózatok közötti elszámolási mérési pontoknak, valamint az elosztó hálózatára csatlakozó 0,1 MW-nál nagyobb beépített teljesítményű erőművek mérési pontjainak előjelhelyesen összegzett energiaforgalma után fizet az átviteli-rendszerirányítónak.

- 1.1.2. Az átviteli hálózatra csatlakozó rendszerhasználók az átviteli hálózati csatlakozási pontjaik összegzett energiaforgalma után fizetnek az átviteli rendszerirányítónak. Ha az átviteli hálózatra csatlakozó rendszerhasználónak elosztó hálózati csatlakozási pontja is van, az azo(ko)n mért energiaforgalom után az elosztónak tartozik fizetni.

- 1.1.3. Az elosztó hálózatra csatlakozó felhasználók az elosztó által havonta leolvasott - ennek hiányában külön jogszabály, vagy a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerint meghatározott - villamos energia mennyiség alapján fizetnek az elosztónak. Az energiaforgalom mérésének hiányában az elosztó és a rendszerhasználó a díj alapjául szolgáló átalány-energiamennyiségben  is megállapodhat.

- 1.1.4. A villamos energiának az átviteli hálózatról történő kiszállításánál, vagy az átviteli hálózatra történő beszállításánál a párhuzamos üzemű villamosenergia-rendszerek esetében menetrend alapján megállapított villamosenergia-mennyiség, egyéb esetben a mért energiaforgalom alapján kell az átviteli rendszerirányító részére fizetni.

- 1.2. A fizetendő átviteli-rendszerirányítási díjösszeget és rendszerszintű szolgáltatások díjösszegét az 1.1 pontban meghatározott havi villamos energia mennyiség (kWh) és az 1. számú melléklet „I. Átviteli-rendszerirányítási díj és rendszerszintű szolgáltatások díja” pontban szereplő megfelelő díjtételek összeszorzásával kell megállapítani.

- 2. Elosztási díj

- 2.1. Az elszámolás fő szabályai

- 2.1.1. Az elosztói alapdíj elszámolásának szabályait a 2.2. pont tartalmazza.

- 2.1.2. Az elosztói teljesítménydíj elszámolásának alapjául szolgáló teljesítmény meghatározásának szabályait a 2.3. pont tartalmazza.

- 2.1.3. Az elosztói forgalmi díj és az elosztói veszteség díj elszámolásának alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiség meghatározásának szabályait a 2.4. pont tartalmazza.

- 2.1.4. Az elosztói meddő energia díj meghatározásának szabályait a 2.5. pont tartalmazza.

- 2.1.5. A közvilágítási célra vételezők közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozású felhasználónak minősülnek. A közvilágítási célra vételezők esetében

- a) az elosztói alapdíjat

aa) mért felhasználás esetén mérési pontonként,

ab) mérés hiánya esetén felhasználási helyenként,

- b) az elosztói teljesítménydíjat a 2.3.7. pontban meghatározott teljesítmény alapján

- c) a 2.1.3. pont szerinti díjakat

- - a mért fogyasztás, vagy

- - a 2.3.7. pontban meghatározott teljesítmény és a közvilágítási naptár szerint, vagy más módon megállapított világítási időtartam szorzata alapján számított fogyasztás, vagy

- - ha a közvilágítás fényáramszabályzóval van ellátva, akkor - mérés hiányában - a szolgáltató üzletszabályzatában rögzített módon, a szabályozási tényező(ke)t figyelembe vevő számítással meghatározott fogyasztás alapján

kell megfizetni.

- 2.2. Az elosztói alapdíjat – a 2.1.5.a), a 2.2.1. és a 2.2.2. pontokban meghatározott eltérésekkel – csatlakozási pontonként kell megfizetni.

- 2.2.1. Amennyiben a csatlakozási pontokhoz nem tartozik külön mérés – ide nem értve a 2.1.5. pont ab) alpontja szerinti esetet –, akkor erre a csatlakozási pontra az elosztói alapdíj 30%-át kell megfizetni.

- 2.2.2. Amennyiben a közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő, vagy a 2.6.3. pont szerinti kisfeszültségű csatlakozás esetén nincs távlehívható mérés, akkor az elosztói alapdíj 50%-át kell megfizetni.

- 2.2.3 Amennyiben az adott csatlakozási ponthoz tartozó mérés nem a csatlakozási pont feszültségszintjén történik, akkor az elosztói alapdíjat a mérés feszültségszintjének megfelelően kell megfizetni.

- 2.3. A díjfizetés alapjául szolgáló teljesítmény meghatározása

- 2.3.1. A díjfizetés alapját – a 2.3.2. pontban meghatározott eset kivételével – a hálózathasználati szerződésben rögzített, a felhasználó által igényelt lekötött teljesítmény (kW) képezi.

- 2.3.2. A 273/207. (X. 19.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklete, a Villamos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szabályzat 9. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a hálózathasználat megkezdéséig a díjfizetés alapját a rendelkezésre álló teljesítmény kW-ban kifejezett értéke képezi.

- 2.3.3. A lekötött teljesítmény értéke az adott csatlakozási ponton nem lehet nagyobb, mint a felszerelt kismegszakító, késes olvadóbiztosító, egyéb biztosító betét névleges árama, vagy az állítható túláramvédelem beállítási értéke alapján meghatározott névleges csatlakozási (látszólagos) teljesítmény értéke. A kVA-ben meghatározott névleges csatlakozási (látszólagos) teljesítmény meghatározásának alapját képező áramértéket

- a) kismegszakító és késes olvadóbiztosító betét alkalmazása esetén a névleges áramerősségek fázisonkénti összegzésével,

- b) beállítható túláramvédelemmel ellátott megszakító alkalmazása esetén a beállított (de 1 óránál nem nagyobb) kioldó áram fázisonként beállított értékei összegével

- kell figyelembe venni.

- 2.3.4. A kVA-ban meghatározott látszólagos teljesítmény kW-ban kifejezett értékét

- a) a cos fi mérése esetén a mért havi átlagos értékkel,

- b) a cos fi mérésének hiányában cos fi = 0,9 értékkel

- kell kiszámítani.

- 2.3.5. Amennyiben a felhasználó a teljesítményigényének, vagy az egyidejű maximális teljesítményigényének biztonságosabb kielégítése érdekében többirányú hálózati ellátást (több, önálló túláramvédelemmel ellátott vezeték, vagy transzformátor) és/vagy tartalék betáplálási lehetőségét kíván igénybe venni, s azt az elosztó hálózati engedélyessel kötött hálózati csatlakozási és/vagy hálózathasználati szerződésben is rögzítették, akkor a felhasználónak az ezen ellátáshoz tartozó csatlakozási pontokra lekötött teljesítmények után is meg kell fizetnie az elosztói teljesítménydíjat.

- 2.3.6. Ideiglenes rendszerhasználat esetén közép- és nagyfeszültségű csatlakozásnál az első túláramvédelem beállított értékével számított teljesítmény alapján kell a teljesítménydíjat a vételezés időtartamára vonatkozóan felszámítani.

- 2.3.7. A közvilágítási célra vételező felhasználók esetében a teljesítményüket a közvilágítási berendezés külön jogszabályban meghatározott  teljesítményével kell figyelembe venni. Ha a közvilágítási berendezés fényáramszabályzóval van ellátva, akkor a közvilágítási berendezés számított teljesítményt - a szolgáltató üzletszabályzatában rögzített módon - a szabályzóberendezés által beállított legnagyobb feszültségnek megfelelő szabályozási tényezővel kell módosítani.

2.3.8. A vízügyi igazgatóságok kezelésében álló ár- és belvízvédelmi szivattyútelepek esetében az adott hónapra vonatkozó teljesítménydíjat az adott hónapot követően kell elszámolni, oly módon, hogy a fizetendő teljesítménydíj egyezzen meg az adott hónapban mért legnagyobb teljesítmény-igénybevételnek megfelelő éves teljesítménydíj 1/12 részével.

- 2.3.9. A teljesítmény túllépése esetén a rendszerhasználó a túllépés minden megkezdett kW-jára havonta az 1. számú melléklet szerinti éves teljesítménydíj 1/4 részének megfelelő teljesítménydíjat köteles fizetni. Ha a rendszerhasználó a lekötött teljesítmény túllépését az elosztónak előzetesen bejelentette és azt az elosztó engedélyezte, akkor a teljesítménytúllépésért fizetendő díj mértéke havonta az éves teljesítménydíj 1/12 része. A rendszerhasználó előzetesen bejelentett teljesítmény túllépését az elosztó évente legalább egyszer (1 hónapra) köteles engedélyezni.

- 2.4. A díjfizetés alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiség meghatározása

- 2.4.1. Az elosztó hálózatra csatlakozó rendszerhasználók az elosztó hálózati engedélyes által legalább havi gyakorisággal leolvasott – ennek hiányában a legutolsó végszámla (vagy elszámoló számla) alapján, vagy a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerint egy hónapra meghatározott – villamos energia mennyisége jelenti a díjfizetés alapját.

- 2.4.2. Az energiaforgalom mérésének hiányában az elosztó és a rendszerhasználó az elosztói forgalmi díj, az elosztói veszteség díj és az elosztói meddőenergia-díj alapjául szolgáló átalány-energiamennyiségben is megállapodhat.

- 2.5. Az elosztói meddő energia díj meghatározása

- 2.5.1. A meddő villamos energia elszámolását a rendszerhasználó által a közcélú hálózatból vételezett (induktív), vagy betáplált (kapacitív) meddő villamos energia elszámolására kell alkalmazni bármely feszültségszintű csatlakozás esetén.

- 2.5.2. Az elosztó

- - a csatlakozási ponton mért hatásos villamos energia mennyisége és a meddő villamos energia méréséhez szükséges feltételek műszaki-gazdasági vizsgálata és/vagy

- - rendszerhasználóval kötött megállapodás

alapján eltekinthet a meddő villamos energia mérésétől és elszámolásától.

- 2.5.3. E rendelet alapján a rendszerhasználók csak az indokolt mértékig kötelezhetők kompenzálásra, és a meddő villamos energia utáni díjfizetésre. A kompenzálásnak az adott villamos fogyasztási helyen indokolt mértékéről a szerződő felek közösen állapodnak meg.

- 2.5.4. A meddő villamos energiát – egyéb jogszabályi előírás vagy külön megállapodás hiányában – a feszültségszintenként mért hatásos villamosenergia-mennyiségeket alapul véve az alábbiak szerint kell elszámolni:

- a) Nagyfeszültségű csatlakozás esetén az elszámolási időszakban vételezett hatásos villamos energia 40%-át meg nem haladó induktív meddőenergia díjmentes.

- b) Középfeszültségű csatlakozás esetén az elszámolási időszakban vételezett hatásos villamos energia 30%-át meg nem haladó induktív meddőenergia díjmentes.

- c) Kisfeszültségű csatlakozás esetén az elszámolási időszakban vételezett hatásos villamos energia 25%-át meg nem haladó induktív meddőenergia díjmentes.

- 2.5.5. Az elosztó a kapacitív meddő energia és a 2.5.4. pontban meghatározott mértéket meghaladó induktív meddő energia után az 1. számú melléklet „II. Elosztási díj” táblázatban előírt elosztói meddő energia díj megfizetését kérheti.

- 2.6. A kisfeszültségű csatlakozás különös szabályai

- 2.6.1. Az 1. számú melléklet „II. Elosztási díj” táblázat A) szakasz ea) sor szerinti „Kisfeszültségű I.” tarifa díjait köteles megfizetni a felhasználó, ha lakossági fogyasztónak minősül, vagy a 2.3. pont szerinti teljesítménye a 31,05 kW-ot, vagy a névleges áramerőssége a 3×50A-t nem haladja meg, vagy ideiglenes rendszerhasználat keretében vételez.

- 2.6.2. Az 1. számú melléklet „II. Elosztási díj” táblázat A) szakasz eb) sor szerinti „Kisfeszültségű II.” tarifa díjait is köteles megfizetni a felhasználó, ha külön jogszabály, vagy az ellátási szabályzatok szerinti vezérelt, külön mért villamos energia ellátás szerint is vételez.

- 2.6.3. Az 1. számú melléklet „II. Elosztási díj” táblázat A) szakasz ec) sor szerinti „Kisfeszültségű III.” tarifa díjait köteles megfizetni a felhasználó, ha a 2.3. pont szerinti teljesítménye a 31,05 kW-ot, vagy a névleges áramerőssége a 3×50A-t meghaladja.

- 2.6.4. Amennyiben a felhasználó kisfeszültségű időszakos csatlakozási ponttal is rendelkezik, a „Kisfeszültségű I.” vagy „II.” tarifa díj mellett a „Kisfeszültségű II.” tarifa díjait is meg kell fizetni.

- 2.7. Az elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj fizetésének alapjául szolgáló villamos energia mennyiséget a 2.4. pont szerint kell meghatározni.

- 3. A közvilágítási elosztási díj fizetésének alapját a közvilágítási elosztó hálózatról vételezett, a 2.1.5. pont c) alpontja szerint meghatározott villamosenergia-mennyiség képezi.

3. számú melléklet

az  119/2007.  (XII . 29.) GKM rendelethez

- A villamos energia rendszerhasználati díjak elszámolási és fizetési feltételei

A) Általános alapelvek

- 1. Az e rendelet szerinti díjfizetések számla alapján történnek - egyéb megállapodás hiányában - a „B) Különös szabályok” fejezetben részletezett szabályok szerint.

- 2. A jogosult köteles számláját a kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában feltüntetett esedékesség időpontját legalább öt banki nappal megelőzően kézhez vehesse.

- 3. A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlákra vonatkozó kifogásokat a számla kézhezvételétől számított négy munkanapon belül lehet a jogosulttal közölni. A számlára vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

B) Különös szabályok

- 1. Átviteli-rendszerirányítói számlák

- 1.1. Az átviteli rendszerirányító havonta az 1.2. és az 1.3. pontokban meghatározott számlákat állíthat ki és nyújthat be az átviteli hálózat használóinak.

- 1.2. Az első számla a megelőző hónapra vonatkozó - az 1. számú melléklet I. B) fejezetének 1.2. pontja szerinti díj és a 2. számú melléklet B) fejezetének 1.1.1. pontja szerinti villamos energia mennyiségek alapján meghatározott - átviteli-rendszerirányítási díjösszeg és a rendszerszintű szolgáltatások díjösszeg 50%-át tartalmazza. Az „A) Általános alapelvek” fejezet 2. pontjában leírtak figyelembevételével benyújtott első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átviteli hálózat használói a tárgyhónap 20. napjáig (ha ez nem banki nap, akkor a tárgyhónap 20. napját követő első banki napon) kötelesek teljesíteni.

- 1.3. Az „A) Általános alapelvek” fejezet 2. pontjában leírtak fegyelembevételével benyújtott második számla tartalmazza:

- a) a tárgyhó utolsó napján 24.00 órakor történt leolvasásokon alapuló a 2. számú melléklet „B) Különös szabályok” fejezet 1.1.1. és 1.1.2. pontjai szerint meghatározott villamos energia mennyiséget (energiaforgalmat),

- b) az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintű szolgáltatások díját,

- c) a kötelezettnek az a) és b) pontok alapján a tárgyhóra számított teljes fizetési kötelezettségét,

- d) a kötelezett által a második számla alapján ténylegesen fizetendő díjösszegeket, melyeket a c) pontban meghatározott díjösszegeknek az első számla alapján már megfizetett díjösszegekkel való csökkentésével kell meghatározni díjtételenként.

- 2. Elosztói számlák

- 2.1. Az elosztó havonta egy a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban összeállított rész-, vagy végszámlát (vagy elszámoló számlát) állíthat ki és nyújthat be az elosztó hálózat használóinak, vagy a díjfizetésre kötelezetteknek.

- 2.2. Az elosztói

- a) alapdíj és teljesítménydíj éves díj, amelynek megfizetése 12 havi részletben előre,

- b) forgalmi díj, veszteség díj és meddő energia díj és a közvilágítási elosztási díj megfizetése utólag

esedékes az év minden hónapjának első munkanapján az elosztó által kiállított és benyújtott számla alapján.

- 2.3. A számlák tartalmazzák feszültségszintenként

- a) az elosztói alapdíj fizetési alapjául szolgáló elosztó hálózati csatlakozási pontok számát,

- b) az elosztói teljesítménydíj fizetési alapjául szolgáló teljesítmény(eke)t,

- c) az a) és b) pont alá nem tartozó általános rendszerhasználati díjak fizetési alapjául szolgáló villamos energia mennyiség(ek)et,

- d) a rendszerhasználati díjakat,

- e) a kötelezett által fizetendő rendszerhasználati díjösszegeket díjelemenként.

2.4 A közvilágítási felhasználó részére a számla – eltérő megállapodás híján – az általa meghatározott felhasználási hely(ek) tekintetében az elszámolási időszak alatt havonta benyújtott valamennyi adott havi részszámla

a) a 2.2. a) pont szempontjából a tárgyhó,

b) a 2.2. b) pont szempontjából az előző hó

szerinti azonos időszakra vonatkozik.

- 2.5. A 2.2. pontban leírtak keretében a 3. § (4) bekezdésben meghatározott kereskedőnek, vagy egyetemes szolgáltatónak benyújtott számla még a következő részletezett adatokat is tartalmazza:

- a) az elosztói alapdíj fizetési alapjául szolgáló elosztó hálózati csatlakozási pontok számát feszültségszintenként, ezen belül kisfeszültségen tarifasoronként is összegezve,

- b) az elosztói teljesítménydíj fizetési alapjául szolgáló teljesítmények feszültségszintenként összegezve,

- c) a legalább havi gyakorisággal leolvasott felhasználók esetében a tényleges villamosenergia-mennyiség feszültségszintenként, ezen belül kisfeszültségen tarifasoronként is összegezve,

- d) a c) pontba nem tartozó felhasználókra az elosztóval kötött megállapodás alapján - a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban - rögzített, a havonkénti fogyasztói rész-, vagy végszámlákban szereplő villamosenergia-mennyiség feszültségszintenként, ezen belül kisfeszültségen tarifasoronként is összegezve.

- 2.6. A 2.2. pontban leírtak keretében a közvilágítási felhasználó részére benyújtott számla még a következő részletezett adatokat is tartalmazza:

- a) az elosztói alapdíj fizetési alapjául szolgáló mérési pontok vagy felhasználási helyek számát,

- b) az elosztói teljesítménydíj kiszámításához a közvilágítási berendezések teljesítményét,

- c) az elosztói forgalmi díj, veszteség díj, meddő energia díj és a közvilágítási elosztási díj megfizetéséhez az elszámolás alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiségeket.

- 3. Elosztók visszatérítési számlái

- 3.1. A második átviteli számlával megegyező időpontban az átviteli rendszerirányító tájékoztató elszámolást küld az elosztók részére az - 1. számú melléklet I. B) fejezetének 1.1.1. és 1.2.1. pontjai szerinti díjak különbsége, valamint a 2. számú melléklet B) fejezetének 1.1.1. pontja szerinti villamos energia mennyiségek szorzatával számított bevételéből az 5. § (5) bekezdése alapján - őket illető tárgyhavi összegről.

- 3.2. A 3.1. pont szerinti összeg megfizetése a második számla kiegyenlítését követően a második számla fizetési határidejét követő banki napon, a jogosultak által – az átviteli rendszerirányító által küldött elszámolásnak megfelelően kibocsátott – az átviteli rendszerirányító részére benyújtott számla alapján történik.

- 3.3. A 3.2. pontban meghatározott, az elosztó által az átviteli rendszerirányító részére kiállított visszatérítési számla kiegyenlítéseként befolyt összeget az elosztó árbevételként köteles kimutatni, és tájékoztatási kötelezettsége során az árbevételen belül a Hivatal számára elkülönülten is köteles kimutatni.

4. Az előrefizetős mérők esetében a rendszerhasználati díjak megfizetése (is) előre, a mérők feltöltésekor, a feltöltött villamosenergia-mennyiség alapján esedékes.

4. számú melléklet

az  119/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

- Az átviteli rendszerirányító az átviteli-rendszerirányítási díjból származó többletbevételének megosztása

- Az átviteli rendszerirányító azon bevételi többletét, melyet az 1. számú melléklet I. B) fejezetének 1.1.1. pontja szerinti díjnak az 1.2.1. pont szerinti díjat meghaladó része és a 2. számú melléklet B) fejezetének a 1.1.1. pont szerinti villamos energia mennyiségek szorzataként realizál az elosztók eltérő költség és díjbevétel struktúrából adódó különbségeinek kompenzálása érdekében, a következő arányok alapján köteles megosztani az elosztók között:

| Elosztó | Részarány |
| --- | --- |
| DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. | 15,1% |
| ELMÜ Hálózati Kft. | 0,0% |
| ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 28,9% |
| E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. | 18,0% |
| E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. | 20,1% |
| E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. | 17,9% |
| Összesen | 100,0% |