42/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet

a közcélú villamos hálózatra csatlakozás
pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló
117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. §-a (2) bekezdésének 11. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján – a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) A közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az 1. § a) pont szerinti csatlakozó rendszerhasználó esetében a csatlakozási pontot és a kiindulási pontot a hálózati engedélyesnek és a rendszerhasználónak közösen kell kijelölnie a rendszerhasználó számára legkedvezőbb műszaki és pénzügyi szempontok, valamint a legkisebb költség elvének figyelembevételével.”
(2) Az R. 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az e rendelet szerint csatlakozási díj megfizetése fejében vagy saját beruházásban megépített és üzembe helyezett vezetékek, átalakító és kapcsoló berendezések – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a hálózati engedélyesek tulajdonában lévő közcélú hálózat részét képezik.”

2. § (1) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az erőmű csatlakozása esetén a fizetendő csatlakozási díj mértékéről – kivéve a háztartási méretű kiserőművet, amely a csatlakozási díjat erőműnek nem minősülő rendszerhasználóként fizeti meg – a hálózati engedélyessel kell megállapodni a (4)–(8) bekezdés figyelembevételével.”
(2) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a kereskedelmi üzembe lépő erőműegység a – külön jogszabály alapján meghatározott kötelezően átveendő villamosenergia-mennyiség értékesítésének ideje alatt – termelt villamos energia előállításához, vagy a hasznos hővel együtt termelt villamos energia előállításához más elsődleges energiaforrás felhasználása mellett (naptári évenként és igazoltan) legalább
a) 50%-ban megújuló energiaforrást használ, a fizetendő csatlakozási díj nem haladhatja meg a (4) bekezdés szerinti összeg 70%-át,
b) 90%-ban megújuló energiaforrást használ, a fizetendő csatlakozási díj nem haladhatja meg a (4) bekezdés szerinti összeg 50%-át.”
(3) Az R. 4. § (7) bekezdés a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Mentesül a csatlakozási díj megfizetése alól]
„a) az erőmű – kivéve a háztartási méretű kiserőművet –, ha a hálózati engedélyessel előzetesen egyeztetett és jóváhagyott kiviteli terv alapján a villamosenergia-ellátási szabályzatoknak megfelelő hálózati csatlakozás érdekében szükséges eszközöket saját beruházásban valósítja meg,
b) a rendszerhasználó, ha vételezését ugyanazon felhasználási helyen, magasabb feszültségszinten, de változatlan rendelkezésre álló teljesítménnyel kívánja kielégíteni,”
(4) Az R. 4. § (12) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő (13)–(14) bekezdésekkel egészül ki:
„(12) Ha a (2)–(6) és a (9) bekezdések szerinti csatlakozási díj kiszámításakor figyelembe vett beruházási aktivált érték, és a beruházás megvalósítását követően igazolt tényleges aktivált érték között eltérés mutatkozik, a csatlakozó rendszerhasználó és a hálózati engedélyes kötelesek egymással elszámolni.
(13) Az (5) bekezdés a) és b) pontjaiban hivatkozott feltételek teljesülését a Hivatal az eredetigazolások kiadása során ellenőrzi. A feltételek nem teljesülése esetén a csatlakozási díjkedvezményt a Hivatal határozata alapján a hálózati engedélyes részére vissza kell fizetni.
(14) A csatlakozási pontnak a (7) bekezdés b) pontja szerinti esetben történő áthelyezése vagy megváltozása esetén – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a rendszerhasználó nem kötelezhető a kiváltott transzformátor megvásárlására vagy értékének megtérítésére.”

3. § Az R. Melléklete 1. pontjában szereplő képlet helyébe a következő rendelkezés lép:

„A = D * Y * Tv/Tt”

4. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.
(2) A hálózati engedélyes által e rendelet hatálybalépéséig kiadott előzetes írásbeli tájékoztatóban már vállalt, de még nem teljesített igényekre a 2008. december 31-ig érvényes díjakat és feltételeket kell alkalmazni.
(3) Az R. 3. § (11) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész lép.
(4) Az R. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „3000 Ft/A” szövegrész helyébe „3600 Ft/A” szövegrész lép.
(5) Az R. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „12 000 Ft/kVA” szövegrész helyébe „14 400 Ft/kVA” szövegrész lép.
(6) Az R. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „10 500 Ft/kVA” szövegrész helyébe „12 600 Ft/kVA” szövegrész lép.
(7) Az R. 5. § (1) bekezdés d) pontjában a „9500 Ft/kVA” szövegrész helyébe „11 400 Ft/kVA” szövegrész lép.
(8) Az R. 6. § (3) bekezdés a) pontjában az „1000 Ft/m” szövegrész helyébe „1200 Ft/m” szövegrész lép.
(9) Az R. 6. § (3) bekezdés b) pontjában a „2000 Ft/m” szövegrész helyébe „2400 Ft/m” szövegrész lép.
(10) Az R. 7. § (3) bekezdés a) pontjában a „3000 Ft/m” szövegrész helyébe „3600 Ft/m”, a „7000 Ft/m” szövegrész helyébe „8400 Ft/m” szövegrész lép.
(11) Az R. 7. § (3) bekezdés b) pontjában a „3500 Ft/m” szövegrész helyébe „4200 Ft/m”, a „8000 Ft/m” szövegrész helyébe „9600 Ft/m” szövegrész lép.